УТВЕРЖДЕН Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011г. №875

Перечень стандартов,

в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение

требований технического регламента Таможенного союза

«О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе»

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта. Информация об изменении | Наименование стандарта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газоиспользующее оборудование, предназначенное для приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| 1 Аппараты отопительные газовые бытовые (аппараты отопительные и комбинированные с водяным контуром, конвекторы, камины, воздухонагреватели, кондиционеры со встроенными газовыми воздухонагревателями) Коды ТН ВЭД 7321 81; 7322 90 000 0; 8415 |  |  |  |  |
| 1.1 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТ 20219-74 Р.р. 1; 2; 5 | Аппараты отопительные газовые бытовые с водяным контуром. Общие технические условия. |  |
| 1.2 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТ ЕН 613-2002 Р.р. 2, 3, 4 | Конвекторы отопительные газовые бытовые. Требования безопасности и методы испытаний |  |
| 1.3 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТ Р 53635-2009 Р.р. 4; 5; 7 | Газовые воздухонагреватели с принудительной конвекцией для отопления (обогрева) помещений теплопроизводительностью до 100 кВт. Общие технические требования и методы испытаний. |  |
| 1.4 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | СТБ EN 1319-2009 Р.р. 4; 5; 7 | Воздухонагреватели газовые с принудительной конвекцией для обогрева помещений бытового назначения с номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт с вентилятором |  |
| 2. Приборы газовые бытовые для приготовления и подогрева пищи (плиты, панели варочные, шкафы духовые, грили, электроплиты, имеющие не менее одной газовой горелки) Коды ТН ВЭД 7321 11; 8516 60 10 |  |  |  |  |
| 2.1 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТ Р 50696-2006 Р.р. 4; 5; 6; 8 | Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. Общие технические требования и |  |

2

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта. Информация об изменении | Наименование стандарта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

методы испытаний.

| 2.2 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | СТБ ЕN 30-1-2-2004 Р. 4 | Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. Часть 1-2. Безопасность приборов с принудительной циркуляцией воздуха в духовке и/или гриле |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | СТБ ЕN 30-2-2-2006 Р. 4 | Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. Часть 2-2. Рациональное использование энергии. Приборы с принудительной циркуляцией воздуха в духовках и/или грилях |  |
| 3. Аппараты водонагревательные проточные газовые Код ТН ВЭД 8419 11 000 0 |  |  |  |  |
| 3.1 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТ Р 51847-2009 Р.р. 4 - 9 | Водонагреватели газовые мгновенного действия с атмосферными горелками для производства горячей воды коммунально-бытового назначения. Общие технические требования и методы испытаний |  |
| 4. Аппараты водонагревательные емкостные газовые Код ТН ВЭД 8419 19 000 0 |  |  |  |  |
| 4.1 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТ 11032-97 Р.р. 4; 5; 6; 9; 10 | Аппараты водонагревательные емкостные газовые бытовые. Общие технические условия. |  |
| 5. Плиты и таганы газовые портативные и туристские, светильники газовые бытовые Код ТН ВЭД 7321 11 900 0; 9405 50 000 0 |  |  |  |  |
| 5.1 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТ 30154-94 Р.р. 2; 3 | Плиты газовые бытовые туристские. Общие технические условия. |  |
| 6. Горелки газовые инфракрасного излучения и устройства газогорелочные для бытовых аппаратов, брудеры газовые для птичников. Код ТН ВЭД 8416 20 900 0; 8436 21 000 0 |  |  |  |  |
| 6.1 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТ 25696-83 Р.р. 1; 2 | Горелки газовые инфракрасного излучения. Общие технические требования и приемка |  |
| 6.2 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТ 16569-86 Р.р. 1 – 4; 7; 8 | Устройства газогорелочные для отопительных бытовых печей. Технические условия. |  |
| 7. К Код Т | отлы отопительные г Н ВЭД 8403 10 | азовые, включая котлы с блочными дутьевыми горелками |  |  |

7.1        Разделы V, VIII	ГОСТ Р 51733-2001	Котлы газовые центрального

3

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта. Информация об изменении | Наименование стандарта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложения 2, 3 | Р. 4 | отопления, оснащенные атмосферными горелками, номинальной тепловой мощностью до 70 кВт. Требования безопасности и методы испытаний |  |
| 7.2 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТ Р 53634-2009 Р.р. 4-6; 8 | Газовые котлы центрального отопления, котлы типа В, номинальной тепловой мощностью свыше 70 кВт, но не более 300 кВт. Общие технические требования и методы испытаний |  |
| 7.3 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | СТБ EN 677-2000 Р.р. 4, 5, 7 | Котлы газовые для центрального отопления. Специальные требования к конденсационным котлам с номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт |  |
| 7.4 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | СТБ EN 303-7-2010 Р.р. 4, 6 | Котлы с газовыми горелками с принудительной подачей воздуха для горения для централизованного отопления тепловой мощностью не более 1000 кВт |  |
| 7.5 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТ 20548-87 Р.р. 1; 2; 3 | Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью до 100 кВт. Общие технические условия. |  |
| 7.6 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТ 30735-2001 Р.р. 4; 5 | Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью от 0,1 до 4,0 МВт. Общие технические условия. |  |
| 7.7 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТ 21204-97 Р.р. 4; 5; 6 | Горелки газовые промышленные. Общие технические требования. |  |
| 7.8 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТ Р 51383-99 Р.р. 4 | Горелки газовые автоматические с принудительной подачей воздуха. Технические требования безопасности и методы испытаний |  |
| 8. Оборудование тепловое газовое для предприятий общественного питания и пищеблоков (котлы стационарные пищеварочные, плиты кухонные, аппараты пищеварочные и жарочные, сковороды опрокидывающиеся, жаровни, фритюрницы, оборудование для кипячения и |  |  |  |  |

4

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта. Информация об изменении | Наименование стандарта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| подогрева жидкостей, мармиты для первых и вторых блюд) Код ТН ВЭД 8419 81 800 9 |  |  |  |  |
| 8.1 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТ 27441-87 Р.р. 2; 4 | Аппараты газовые для тепловой обработки пищи для предприятий общественного питания. Классификация, общие технические требования и методы испытаний. |  |
| 8.2 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТ ЕН 203-1-2002 Р.р. 2; 3; 6 | Оборудование газовое с атмосферными инжекционными горелками для предприятий общественного питания. Требования безопасности и методы испытаний |  |
| 9. Горелки газовые промышленные специального назначения (нагреватели «светлые» инфракрасного излучения) Код ТН ВЭД 8416 20 900 0; 7322 90 000 0 |  |  |  |  |
| 9.1 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТ 25696-83 Р.р. 1; 2 | Горелки газовые инфракрасного излучения. Общие технические требования и приемка |  |
| 9.2 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТ 21204-97 Р.р. 1-4; 7; 8 | Горелки газовые промышленные. Общие технические требования. |  |
| 10. Радиационные излучатели газовые закрытые (излучатели «темные») Код ТН ВЭД 7322 90 000 0 |  |  |  |  |
| 10.1 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТ Р 50670-94 Р.р. 4; 6 | Оборудование промышленное газоиспользующее. Воздухонагреватели. Общие технические требования. |  |
|  |  | ГОСТ Р 51383-99 Р.р. 4 | Горелки газовые автоматические с принудительной подачей воздуха. Технические требования безопасности и методы испытаний |  |
| 11. Воздухонагреватели газовые промышленные (рекуперативные и смесительные), включая воздухонагреватели с блочными дутьевыми горелками, кондиционеры со встроенными газовыми воздухонагревателями, теплогенераторы газовые для животноводческих помещений Код ТН ВЭД 7322 90 000 0; 8415 |  |  |  |  |
| 11.1 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | СТБ ЕN 525-2006 Р.р. 4, 5, 7 | Теплогенераторы газовые без теплообменника с принудительной конвекцией для обогрева помещений небытового назначения с |  |

5

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта. Информация об изменении | Наименование стандарта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | номинальной тепловой мощностью не более 300 кВт |  |
| 11.2 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | СТБ ЕN 621-2006 Р.р. 4, 5, 7 | Теплогенераторы газовые с принудительной конвекцией для обогрева помещений небытового назначения с номинальной тепловой мощностью не более 300 кВт без вентилятора для подачи воздуха в зону горения и/или отвода продуктов сгорания |  |
| 11.3 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | СТБ EN 1020-2009 Р.р. 4, 5, 7 | Воздухонагреватели газовые с принудительной конвекцией для обогрева помещений небытового назначения с номинальной тепловой мощностью не более 300 кВт с вентилятором для подачи воздуха в зону горения и/или отвода продуктов сгорания |  |
| 11.4 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТ Р 50670-94 Р.р. 4; 6 | Оборудование промышленное газоиспользующее. Воздухонагреватели. Общие технические требования. |  |
| 11.5 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТ Р 51625-2000 Р.р. 4; 5 | Оборудование промышленное газоиспользующее. Воздухонагреватели смесительные. Общие технические требования |  |
| 11.6 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТР 51383-99 Р.р. 4 | Горелки газовые автоматические с принудительной подачей воздуха. Технические требования безопасности и методы испытаний |  |

Блочные автоматические горелки

| 12. Горелки газовые и комбинированные блочные промышленные Код ТН ВЭД 8416 20 100 0; 8416 20 900 0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТР 51383-99 Р.р. 4 | Горелки газовые автоматические с принудительной подачей воздуха. Технические требования безопасности и методы испытаний |  |
| 12.2 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТ 27824-2000 Р.р. 4; 5; 6 | Горелки промышленные на жидком топливе. Общие технические требования |  |

6

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта. Информация об изменении | Наименование стандарта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Устройства, предназначенные для встраивания в оборудование

| 13. Регуляторы давления газа, работающие без постороннего источника энергии Код ТН ВЭД 8481 80 591 0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТ 11881-76 ГСП Р.р. 2; 5 | Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии |  |
| 14. Редукторы к баллонам газовым Код ТН ВЭД 8481 80 591 0 |  |  |  |  |
| 14.1 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТ 21805-94 Р.р. 1; 2; 3 | Регуляторы давления для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа. Общие технические условия. |  |
| 15. Приборы и средства автоматизации для газовых горелок и аппаратов (блоки и панели для автоматического розжига) Код ТН ВЭД 8537 10 910 |  |  |  |  |
| 15.1 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТ Р 52219-2004 Р.р. 2; 3; 4; 7 | Системы управления автоматические для газовых горелок и аппаратов. Общие технические требования и методы испытаний |  |
| 16. Арматура газорегулирующая и запорно-предохранительная (клапаны автоматические отсечные, регуляторы давления, термоэлектрические устройства контроля пламени, краны, термостаты механические, устройства многофункциональные) Код ТН ВЭД 8481 40; 8481 80 591 0; 8481 80 819 0; 9032 10 890 0 |  |  |  |  |
| 16.1 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТ Р 51842-2001 Р.р.6; 7; 9 | Клапаны автоматические отсечные для газовых горелок и аппаратов. Общие технические требования и методы испытаний. |  |
| 16.2 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТ Р 51843-2001 Р.р. 2, 3, 5 | Устройства контроля пламени для газовых аппаратов – термоэлектрические устройства контроля пламени. Общие технические требования и методы испытаний. |  |
| 16.3 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТ Р 51982-2002 Р.р.6; 7; 9 | Регуляторы давления для газовых аппаратов, с давлением на входе до 20 кПа. Общие технические требования и методы испытаний. |  |
| 16.4 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТ Р 51983-2002 Р.р. 2, 3, 5 | Устройства многофункциональные регулирующие для газовых аппаратов. Общие технические требования и методы испытаний |  |

7

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта. Информация об изменении | Наименование стандарта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.5 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТ Р 52057-2003 Р. 5 | Краны для газовых аппаратов. Общие технические требования и методы испытаний |  |
| 16.6 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТ Р EN 257– 2004 Р.р. 4 - 6, 8 | Термостаты (терморегуляторы) механические для газовых аппаратов. Общие технические требования и методы испытаний. |  |
| 17. Соединения - шланги стальные гибкие для газовых горелок и аппаратов Код ТН ВЭД 8307 10 000 0 |  |  |  |  |
| 17.1 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТ Р 52209-2004 Р.р. 2; 9 | Соединения для газовых горелок и аппаратов. Общие технические условия и методы испытаний. |  |

8

УТВЕРЖДЕН Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011г. №875

Перечень стандартов,

содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе

правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований

технического регламента Таможенного союза

«О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе»

и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта. Информация об изменении | Наименование стандарта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газоиспользующее оборудование, предназначенное для приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| 1 Аппараты отопительные газовые бытовые (аппараты отопительные и комбинированные с водяным контуром, конвекторы, камины, воздухонагреватели, кондиционеры со встроенными газовыми воздухонагревателями) Коды ТН ВЭД 7321 81; 7322 90 000 0; 8415 |  |  |  |  |
| 1.1 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТ 20219-74 Р. 4 | Аппараты отопительные газовые бытовые с водяным контуром. Общие технические условия. |  |
| 1.2 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТ ЕН 613-2002 Р. 5 | Конвекторы отопительные газовые бытовые. Требования безопасности и методы испытаний |  |
| 1.3 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТ Р 53635-2009 Р. 6 | Газовые воздухонагреватели с принудительной конвекцией для отопления (обогрева) помещений теплопроизводительностью до 100 кВт. Общие технические требования и методы испытаний. |  |
| 1.4 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | СТБ EN 1319-2009 Р. 6 | Воздухонагреватели газовые с принудительной конвекцией для обогрева помещений бытового назначения с номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт с вентилятором |  |
| 2. Приборы газовые бытовые для приготовления и подогрева пищи (плиты, панели варочные, шкафы духовые, грили, электроплиты, имеющие не менее одной газовой горелки) Коды ТН ВЭД 7321 11; 8516 60 10 |  |  |  |  |
| 2.1 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТ Р 50696-2006 Р.р. 7 и 8 | Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. Общие технические требования и методы испытаний. |  |

2.2        Разделы V, VIII	СТБ ЕN 30-1-2-2004       Приборы газовые бытовые для

9

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта. Информация об изменении | Наименование стандарта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложения 2, 3 | Р. 5 | приготовления пищи. Часть 1-2. Безопасность приборов с принудительной циркуляцией воздуха в духовке и/или гриле |  |
| 2.3 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | СТБ ЕN 30-2-2-2006 Р. 5 | Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. Часть 2-2. Рациональное использование энергии. Приборы с принудительной циркуляцией воздуха в духовках и/или грилях |  |
| 4. Колонки водогрейные для ванн газовые (водонагреватели проточные) Код ТН ВЭД 8419 11 000 0 |  |  |  |  |
| 3.1 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТ Р 51847-2009 Р. 7 | Водонагреватели газовые мгновенного действия с атмосферными горелками для производства горячей воды коммунально-бытового назначения. Общие технические требования и методы испытаний |  |
| 4. Водонагреватели газовые емкостные Код ТН ВЭД 8419 19 000 0 |  |  |  |  |
| 4.1 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТ 11032-97 Р. 8 | Аппараты водонагревательные емкостные газовые бытовые. Общие технические условия. |  |
| 11. Аппараты газовые бытовые портативные и туристские (плиты, таганы, светильники) Код ТН ВЭД 7321 11 900 0; 9405 50 000 0 |  |  |  |  |
| 5.1 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТ 30154-94 Р. 5 | Плиты газовые бытовые туристские. Общие технические условия. |  |
| 12. Горелки газовые инфракрасного излучения и устройства газогорелочные для бытовых аппаратов, брудеры газовые для птичников. Код ТН ВЭД 8416 20 900 0; 8436 21 000 0 |  |  |  |  |
| 6.1 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТ 25696-83 Р. 3 | Горелки газовые инфракрасного излучения. Общие технические требования и приемка |  |
| 6.2 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТ 16569-86 Р. 5 | Устройства газогорелочные для отопительных бытовых печей. Технические условия. |  |
| 13. Котлы отопительные газовые, включая котлы с блочными дутьевыми горелками Код ТН ВЭД 8403 10 |  |  |  |  |
| 7.1 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТ Р 51733-2001 Р. 4 | Котлы газовые центрального отопления, оснащенные атмосферными горелками, номинальной тепловой мощностью до 70 кВт. |  |

10

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта. Информация об изменении | Наименование стандарта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Требования безопасности и методы испытаний |  |
| 7.2 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТ Р 53634-2009 Р. 7 | Газовые котлы центрального отопления, котлы типа В, номинальной тепловой мощностью свыше 70 кВт, но не более 300 кВт. Общие технические требования и методы испытаний |  |
| 7.3 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | СТБ EN 677-2000 Р. 6 | Котлы газовые для центрального отопления. Специальные требования к конденсационным котлам с номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт |  |
| 7.4 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | СТБ EN 303-7-2010 Р. 5 | Котлы с газовыми горелками с принудительной подачей воздуха для горения для централизованного отопления тепловой мощностью не более 1000 кВт |  |
| 7.5 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТ 20548-87 Р.р. 5 и 6 | Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью до 100 кВт. Общие технические условия. |  |
| 7.6 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТ 30735-2001 Р.р 7 и 8 | Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью от 0,1 до 4,0 МВт. Общие технические условия. |  |
| 7.7 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТ 29134-97 Стандарт в целом | Горелки газовые промышленные. Методы испытаний |  |
| 7.8 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТР 51383-99 Р. 5 | Горелки газовые автоматические с принудительной подачей воздуха. Технические требования безопасности и методы испытаний |  |
| 14. Оборудование тепловое газовое для предприятий общественного питания и пищеблоков (котлы стационарные пищеварочные, плиты кухонные, аппараты пищеварочные и жарочные, сковороды опрокидывающиеся, жаровни, фритюрницы, оборудование для кипячения и подогрева жидкостей, мармиты для первых и вторых блюд) Код ТН ВЭД 8419 81 800 9 |  |  |  |  |
| 8.1 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТ 27441-87 Р. 3 | Аппараты газовые для тепловой обработки пищи для предприятий общественного питания. Классификация, общие |  |

11

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта. Информация об изменении | Наименование стандарта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | технические требования и методы испытаний. |  |
| 8.2 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТ ЕН 203-1-2002 Р. 5 | Оборудование газовое с атмосферными инжекционными горелками для предприятий общественного питания. Требования безопасности и методы испытаний |  |
| 15. Горелки газовые промышленные специального назначения (нагреватели «светлые» инфракрасного излучения) Код ТН ВЭД 8416 20 900 0; 7322 90 000 0 |  |  |  |  |
| 9.1 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТ 25696-83 Р. 3 | Горелки газовые инфракрасного излучения. Общие технические требования и приемка |  |
| 9.2 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТ 29134-97 Стандарт в целом | Горелки газовые промышленные. Методы испытаний |  |
| 16. Радиационные излучатели газовые закрытые (излучатели «темные») Код ТН ВЭД 7322 90 000 0 |  |  |  |  |
| 10.1 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТ Р 50942-96 Стандарт в целом | Оборудование промышленное газоиспользующее. Воздухонагреватели. Методы испытаний |  |
| 10.2 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТ 29134-97 Стандарт в целом | Горелки газовые промышленные. Методы испытаний |  |
| 10.3 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТ Р 51383-99 Р.р. 4 | Горелки газовые автоматические с принудительной подачей воздуха. Технические требования безопасности и методы испытаний |  |
| 11. Воздухонагреватели газовые промышленные (рекуперативные и смесительные), включая воздухонагреватели с блочными дутьевыми горелками, кондиционеры со встроенными газовыми воздухонагревателями, теплогенераторы газовые для животноводческих помещений Код ТН ВЭД 7322 90 000 0; 8415 |  |  |  |  |
| 11.1 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | СТБ ЕN 525-2006 Р. 6 | Теплогенераторы газовые без теплообменника с принудительной конвекцией для обогрева помещений небытового назначения с номинальной тепловой мощностью не более 300 кВт |  |
| 11.2 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | СТБ ЕN 621-2006 Р. 6 | Теплогенераторы газовые с принудительной конвекцией для обогрева помещений |  |

12

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта. Информация об изменении | Наименование стандарта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | небытового назначения с номинальной тепловой мощностью не более 300 кВт без вентилятора для подачи воздуха в зону горения и/или отвода продуктов сгорания |  |
| 11.3 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | СТБ EN 1020-2009 Р. 6 | Воздухонагреватели газовые с принудительной конвекцией для обогрева помещений небытового назначения с номинальной тепловой мощностью не более 300 кВт с вентилятором для подачи воздуха в зону горения и/или отвода продуктов сгорания |  |
| 11.4 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТ Р 50942-96 Стандарт в целом | Оборудование промышленное газоиспользующее. Воздухонагреватели. Методы испытаний |  |
| 11.5 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТ 29134-97 Стандарт в целом | Горелки газовые промышленные. Методы испытаний. |  |
| 11.6 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТР 51383-99 Р. 5 | Горелки газовые автоматические с принудительной подачей воздуха. Технические требования безопасности и методы испытаний |  |

Блочные автоматические горелки

| 13. Горелки газовые и комбинированные блочные промышленные Код ТН ВЭД 8416 20 100 0; 8416 20 900 0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТР 51383-99 Р. 5 | Горелки газовые автоматические с принудительной подачей воздуха. Технические требования безопасности и методы испытаний |  |
| 12.2 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТ 28091-89 Стандарт в целом | Горелки промышленные на жидком топливе. Методы испытаний |  |

Устройства, предназначенные для встраивания в оборудование

13. Регуляторы давления газа, работающие без постороннего источника энергии Код ТН ВЭД 8481 80 591 0

13.1

Разделы V, VIII Приложения 2, 3

Регуляторы,       работающие       без
использования	постороннего

ГОСТ 11881-76

ГСП

Р. 4

источника энергии

18. Редукторы к баллонам газовым

13

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта. Информация об изменении | Наименование стандарта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Код ТН ВЭД 8481 80 591 0

| 14.1 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТ 21805-94 Р.р 4 и 5 | Регуляторы давления для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа. Общие технические условия. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. Газовые горелки инжекционные Код ТН ВЭД 8416 20 900 0 |  |  |  |  |
| 15.1 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТ 16569-86 Р. 5 | Устройства газогорелочные для отопительных бытовых печей. Технические условия. |  |
| 20. Приборы и средства автоматизации для газовых горелок и аппаратов (блоки и панели для автоматического розжига) Код ТН ВЭД 8537 10 910 |  |  |  |  |
| 16.1 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТ Р 52219-2004 Р.р. 3 - 5 | Системы управления автоматические для газовых горелок и аппаратов. Общие технические требования и методы испытаний |  |
| 21. Арматура газорегулирующая и запорно-предохранительная (клапаны автоматические отсечные, регуляторы давления, термоэлектрические устройства контроля пламени, краны, термостаты механические, устройства многофункциональные) Код ТН ВЭД 8481 40; 8481 80 591 0; 8481 80 819 0; 9032 10 890 0 |  |  |  |  |
| 17.1 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТ Р 51842-2001 Р. 8 | Клапаны автоматические отсечные для газовых горелок и аппаратов. Общие технические требования и методы испытаний. |  |
| 17.2 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТ Р 51843-2001 Р.р. 2, 3, 5 | Устройства контроля пламени для газовых аппаратов – термоэлектрические устройства контроля пламени. Общие технические требования и методы испытаний. |  |
| 17.3 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТ Р 51982-2002 Р. 8 | Регуляторы давления для газовых аппаратов, с давлением на входе до 20 кПа. Общие технические требования и методы испытаний. |  |
| 17.4 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТ Р 51983-2002 Р. 4 | Устройства управления многофункциональные для газовых приборов |  |
| 17.5 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТ Р 52057-2003 Р. 6 | Краны с ручным управлением для газовых приборов |  |
| 17.6 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТ Р EN 257– 2004 Р. 7 | Терморегуляторы механические для газовых приборов |  |

14

| № | Элементы | Обозначение | Наименование стандарта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | технического регламента Таможенного союза | стандарта. Информация об изменении |  |  |
| 22. Соединения - шланги стальные гибкие для газовых горелок и аппаратов |  |  |  |  |
| Код ТН ВЭД 8307 10 000 0 |  |  |  |  |
| 18.1 | Разделы V, VIII | ГОСТ Р 52209-2004 | Соединения для газовых горелок |  |
|  | Приложения 2, 3 | Р. 3 | и аппаратов. Общие технические условия и методы испытаний. |  |